## 表紙
内 訳 書 《表紙》
|  | 契約番号 |  | 5081000001
|  | 案件名 |  | 若草南放課後児童クラブ新築工事
商号又は名称
積算責任者
令和 8年度工事 |  |  | 承認 |  | 作成年月日
令和 年 月 日 現在
若草南放課後児童クラブ新築工事 | [5 empty] | 設計書
| 金 |  |  | 円
|  | （含 消費税 |  | 円）
工 事 場 所 |  |  | 山梨県南アルプス市 藤田地内
建 物 構 造 |  |  | 木造 平屋建て
工 期 |  |  | 契約締結日の翌日 ～ 令和 ９年 ２月 ２６日
工 事 規 模 |  |  | 建築面積 367.07㎡
延床面積 357.32㎡

## 総括表
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
若草南放課後児童クラブ新築工事
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
| うち材料費 |  |  | 1 | 式
| うち労務費 |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 共通費 |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
| うち建退共制度の掛金 |  |  | 1 | 式
| 工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額 |  |  | 1 | 式
| 工事原価のうち安全衛生費 |  |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  |  | 1 | 式
計
工事価格 合計
| 消費税相当額 |  | 10%
請負工事金額 総計

## 直接工事費
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 直接工事費
1 | 建築主体工事 |  |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
4 | 外構工事 |  |  | 1 | 式
直接工事費 計

## 建築主体工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  |  | 1 | 式
4 | 地業工事 |  |  | 1 | 式
4 | コンクリート工事 |  |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  |  | 1 | 式
6 | 鉄筋工事 |  |  | 1 | 式
7 | 外壁工事 |  |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  |  | 1 | 式
9 | タイル工事 |  |  | 1 | 式
10 | 木工事 |  |  | 1 | 式
11 | 屋根工事 |  |  | 1 | 式
12 | 金属工事 |  |  | 1 | 式
13 | 左官工事 |  |  | 1 | 式
14 | 金属製建具工事 |  |  | 1 | 式
15 | 木製建具工事 |  |  | 1 | 式
16 | 硝子工事 |  |  | 1 | 式
17 | 塗装工事 |  |  | 1 | 式
18 | 外・内装工事 |  |  | 1 | 式
19 | 家具工事 |  |  | 1 | 式
20 | 雑工事 |  |  | 1 | 式
建築主体工事 計

## 1直接仮設
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
水盛・遣り方
|  |  |  | 1 | 式
墨出し
|  |  |  | 1 | 式
養生費
|  |  |  | 1 | 式
整理・清掃・片付
|  |  |  | 1 | 式
| 外部足場 |  | W900
|  |  | くさび緊結式足場 手すり先行型 | 1 | 式
外部足場
|  |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 1 | 式
外部足場
|  |  | 脚立足場 | 1 | 式
内部足場
|  |  | 脚立足場 | 1 | 式
シート養生
|  |  | 防炎ｼｰﾄ | 1 | 式
竣工時清掃
|  |  |  | 1 | 式
小計

## 2土工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 土工事
根切り
|  |  | 機械 つぼ 布掘 | 256 | ｍ3
床付け
|  |  |  | 152 | ｍ2
埋め戻し
|  |  | 発生土 建物廻り仮置土 | 113 | ｍ3
盛土
|  |  | 根切り土転用 | 0.8 | ｍ3
残土処分
|  |  | 場外適切処理 | 142 | ｍ3
機械運搬費
|  |  |  | 1 | 式
小計

## 3地業工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 地業工事
砕石地業
|  |  | 基礎下 再生材 | 22.9 | ｍ3
砕石地業
|  |  | 土間下 再生材 | 55 | ｍ3
土間下防湿シート敷込
|  |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.1 | 331 | ｍ2
小計

## 4コンクリート
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | コンクリート工事
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | FC=18N ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 7.6 | ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | FC=21N ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 40.6 | ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | FC=18N ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 56.2 | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
|  |  | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | 7.6 | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
|  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 40.6 | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
|  |  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 56.2 | ｍ3
ﾎﾟﾝﾌﾟ車損料
|  |  |  | 1 | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ補正
|  |  | 6N | 1 | 式
小計

## 5型枠
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 型枠工事
一般型枠
|  |  |  | 372 | ｍ2
打放型枠
|  |  |  | 46.5 | ｍ2
型枠運搬費
|  |  | 4ｔ車 | 419 | ｍ2
小計

## 6鉄筋
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 鉄筋工事
異形鉄筋
|  |  | SD295 D10 | 1.8 | TON
異形鉄筋
|  |  | SD295 D13 | 7.6 | TON
鉄筋加工組立費
|  |  |  | 9 | TON
鉄筋運搬費
|  |  | 4ｔ車 | 9 | TON
スクラップ控除
|  |  | ﾍﾋﾞｰH2 | 0.3 | TON
小計

## 7外壁
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 外壁工事
（外部）
| 金属系サイディング |  | t=25 ﾀﾃ張
|  |  | ｱｲｼﾞｰ工業 SP-ｶﾞﾙﾎﾞｳ同等品 | 303 | ｍ2
| 窯業系サイディング |  | t=16 ﾖｺ張
|  |  | ﾆﾁﾊ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｳｯﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ同等品 | 9.5 | ｍ2
土台水切り
|  |  | ｶﾗｰGL鋼板 | 86.1 | ｍ
縦用スターター
|  |  | ｱﾙﾐ製 | 86.1 | ｍ
見切縁
|  |  |  | 185 | ｍ
出隅下地・キャップ
|  |  | 変成ｼﾘｺﾝ | 25.4 | ｍ
透湿防水シート
|  |  |  | 312 | ｍ2
捨てシーリング
|  |  | 変成ｼﾘｺﾝ | 303 | ｍ2
副資材
|  |  |  | 312 | ｍ2
荷揚げ・小運搬費
|  |  |  | 312 | ｍ2
残材処分費
|  |  |  | 312 | ｍ2
小計

## 8防水
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 防水工事
(外部）
建具廻りｺｰｷﾝｸﾞ
|  |  | MS-2 20*10 | 179 | ｍ
小計

## 9ﾀｲﾙ
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | タイル工事
（外部）
床 磁器質ﾀｲﾙ貼
|  |  | 150角 | 9.8 | ｍ2
| 段部 〃 |  | 〃 | 2.3 | ｍ2
| 立上り 〃 |  | 〃 | 3 | ｍ2
| 段鼻 〃 |  | 〃 | 14.8 | ｍ
（内部）
床 磁器質ﾀｲﾙ貼
|  |  | 150角 | 12.4 | ｍ2
巾木 〃
|  |  | H=100(150角） | 8.5 | ｍ
小計

## 10木工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 木工事
（外部）
野地板 耐水針葉樹合板
|  |  | t=12.0 910*1,820 | 455 | ｍ2
外壁 構造用針葉樹合板
|  |  | ｔ=9.0 910*3,030 | 312 | ｍ2
（内部）
床（梁上）根太レス構造用合板
|  |  | t=24.0 910*1820 | 55.1 | ｍ2
床 根太レス構造用合板
|  |  | t=24.0 910*1,820 | 345 | ｍ2
〃 〃 スペーサー
|  |  | t=24.0 910*1,820 | 4 | 枚
床 耐水合板
|  |  | t=12.0 910*1,820 | 53.9 | ｍ2
| 床 複合フローリング張 |  | 天龍木材ﾊｲﾊﾟｰｳｯﾄﾞ12ｶﾊﾞ同等品
|  |  | t=12.0 | 275 | ｍ2
巾木 木製巾木
|  |  | 既製品 H=60 | 85.8 | ｍ
巾木 タタミ寄せ
|  |  | 既製品 | 9.5 | ｍ
巾木 雑巾摺
|  |  | 既製品 15*14程度 | 6.5 | ｍ
付額物
|  |  | 既製品 25*155程度 | 200 | ｍ
付額物
|  |  | 既製品 25*65程度 | 15.5 | ｍ
開口枠
|  |  | 既製品 25*145程度 | 6.6 | ｍ
押入 中段棚
|  |  | W1,650*D750*H70 | 1 | か所
物入 中段棚
|  |  | W1,650*D540*H70 | 1 | か所
| 木製造作棚 |  | 4段
|  |  | W1,700*D600*H2,100 | 2 | か所
構造材
|  |  | 土台 県産桧 KD | 4.37 | ｍ3
構造材
|  |  | 大引 県産桧 KD 5ｍもの | 0.41 | ｍ3
構造材
|  |  | 大引 県産桧 KD 3・4ｍもの | 6.34 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁 米松 KD
|  |  | H240・270 4ｍもの | 1.19 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁 米松 KD
|  |  | H210 3・4ｍもの | 1.38 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁 米松 KD
|  |  | H150 5ｍもの | 0.09 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁 米松 KD
|  |  | H150 3・4ｍもの | 2.55 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁 米松 KD
|  |  | H120 3・4ｍもの | 3.05 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁米松集成材 E135-F345
|  |  | H600 7・8ｍもの | 1.74 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁米松集成材 E135-F345
|  |  | H300～600 6・8ｍもの | 7.56 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁米松集成材 E135-F345
|  |  | H150 5ｍもの | 0.19 | ｍ3
| 構造材 |  | 桁・梁米松集成材 E170-F540
|  |  | H600 7.5ｍもの | 0.57 | ｍ3
| 構造材 |  | 登り梁 ﾚｯﾄﾞW集成材
|  |  | H120 5ｍもの | 0.15 | ｍ3
| 構造材 |  | 登り梁 ﾚｯﾄﾞW集成材
|  |  | H120 4ｍもの | 0.24 | ｍ3
| 構造材 |  | 母屋 米松 KD
|  |  | H210 5ｍもの | 0.13 | ｍ3
| 構造材 |  | 母屋 米松 KD
|  |  | H210 4ｍもの | 0.85 | ｍ3
| 構造材 |  | 母屋 米松 KD
|  |  | H105 5ｍもの | 0.17 | ｍ3
| 構造材 |  | 母屋 米松 KD
|  |  | H105 3・4ｍもの | 3.1 | ｍ3
| 構造材 |  | 母屋 米松 KD
|  |  | H90 3・4ｍもの | 0.35 | ｍ3
| 構造材 |  | 火打梁 米松 KD
|  |  | H90 3ｍもの | 1.17 | ｍ3
| 構造材 |  | 柱 県産桧 KD
|  |  | 120*120 5ｍもの | 0.15 | ｍ3
| 構造材 |  | 柱 県産桧 KD
|  |  | 120*120 4ｍもの | 5.93 | ｍ3
| 構造材 |  | ﾎﾟｰﾁ柱 県産桧 KD 上小節
|  |  | 120*120 4ｍもの | 0.06 | ｍ3
| 構造材 |  | 小屋束 米松 KD
|  |  | 120*120 3ｍもの | 0.64 | ｍ3
| 構造材 |  | 小屋束 米松 KD
|  |  | 105*105 3ｍもの | 1.01 | ｍ3
| 構造材 |  | 根太 県産杉 KD
|  |  | 45*90 3ｍもの | 0.4 | ｍ3
| 構造材 |  | 垂木 県産杉 KD
|  |  | 45*90 3・4ｍもの | 5.09 | ｍ3
| 構造材 |  | 間柱 県産杉 KD
|  |  | 30・45*90 3・4ｍもの | 3 | ｍ3
| 構造材 |  | 筋違 県産杉 KD
|  |  | 45*90 4ｍもの | 1.12 | ｍ3
| 構造材 |  | 窓台 県産杉 KD
|  |  | 45*120 3・4ｍもの | 0.27 | ｍ3
| 構造材 |  | 窓まぐさ 県産杉 KD
|  |  | 45*120 5ｍもの | 0.06 | ｍ3
| 構造材 |  | 窓まぐさ 県産杉 KD
|  |  | 45*120 3・4ｍもの | 0.49 | ｍ3
| 構造材 |  | 仮筋 県産杉 KD
|  |  | 30*120 4ｍもの | 1.51 | ｍ3
| 構造材 |  | 壁合板受材 県産杉 KD
|  |  | 45*120 4ｍもの | 0.68 | ｍ3
| 構造材 |  | 破風板鼻隠し 県産杉 KD
|  |  | 24*120 4ｍもの | 0.34 | ｍ3
| 構造材 |  | 腕木 県産杉 KD
|  |  | 45*90 4ｍもの | 0.14 | ｍ3
| 構造材 |  | 下地材 ﾎﾜｲﾄW
|  |  | 30*65・75 4ｍもの | 3.7 | ｍ3
| 構造材 |  | 野縁 赤松
|  |  | 30*40 4ｍもの | 3.02 | ｍ3
| 構造材 |  | 雲筋違 杉
|  |  | 15*90 4ｍもの | 0.51 | ｍ3
| 構造材 |  | 通気胴縁 県産杉 KD
|  |  | 15*45 4ｍもの | 0.66 | ｍ3
造作材
|  |  | 上り框 ﾀﾓ集成材 | 0.02 | ｍ3
造作材
|  |  | ｶｳﾝﾀｰ ﾀﾓ集成材 | 0.05 | ｍ3
造作材
|  |  | ｶｰﾃﾝBOX 集成材 | 0.64 | ｍ3
| 造作材 |  | W580*D300*ｔ20
|  |  | 棚板 ﾀﾓ集成材 | 0.02 | ｍ3
ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費
|  |  | 構造加工費 | 1 | 式
ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費
|  |  | 羽柄加工費 | 1 | 式
| 構造金物・接合金物・基礎ﾊﾟｯｷﾝ |  | 構造金物・筋違金物・ﾀﾙｷｯｸ・鋼製束
|  |  | 基礎ﾊﾟｯｷﾝ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ | 1 | 式
大工手間
|  |  |  | 1 | 式
大工手元
|  |  |  | 1 | 式
釘
|  |  |  | 1 | 式
金物
|  |  |  | 1 | 式
防蟻処理
|  |  | 基礎天端から1.0ｍの範囲 | 357 | ｍ2
建て方機械賃料
|  |  |  | 1 | 式
小計

## 11屋根
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 屋根工事
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板立平葺き |  | t=0.4
|  |  | ｾｷﾉ興産立平ﾛｯｸ32型同等品 | 455 | ｍ2
アスファルトルーフィング
|  |  | 940 23㎏ | 455 | ｍ2
軒先唐草 軒先キャップ外付
|  |  | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4 | 33.9 | ｍ
片棟包み ｴﾌﾟﾛﾝ面戸・ｹﾐｶﾙ面戸
|  |  | 〃 〃 | 33.9 | ｍ
ケラバ唐草
|  |  | 〃 〃 | 26.9 | ｍ
雪止金具 雪止アングル
|  |  | ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ L-50*50*4 | 67.7 | ｍ
| 軒樋 |  | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｻｰﾌｪｽｹｱFS-Ⅱ型同等
|  |  | 吊金具＠455 | 33.9 | ｍ
自在ドレイン
|  |  |  | 5 | ヶ所
| 竪樋 |  | ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ VUφ75
|  |  | 掴み金物ｽﾃﾝﾚｽ | 25.4 | ｍ
エルボ管
|  |  | ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ VUφ75 | 10 | ヶ所
排水管カバー
|  |  |  | 5 | ヶ所
小計

## 12金属
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 金属工事
（外部）
オーバーハング カラー鋼板
|  |  | 既製品 城東ﾃｸﾉ（株）同等品 | 4.6 | ｍ
軒天換気材
|  |  | 軒先ﾀｲﾌﾟ ｶﾗｰGL鋼板 | 60.2 | ｍ
| 館銘文字 |  | ｽﾃﾝﾚﾁｪﾝﾈﾙ文字 200*200*D25
|  |  | 11文字 LED電源ﾕﾆｯﾄ、取付共 | 1 | 式
（内部）
玄関 ステンレス上り框
|  |  | W90*H150 HL | 6.7 | ｍ
床見切金物
|  |  | ｽﾃﾝﾚｽHL への字押えW35 | 10.6 | ｍ
壁アルミ見切縁
|  |  | 化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板端部見切 | 6.3 | ｍ
天井点検口
|  |  | 450*450 | 6 | ヶ所
小計

## 13左官
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13 | 左官工事
（外部）
基礎立上り 薄塗モルタル塗
|  |  | t=5mm 既調合 | 41.3 | ｍ2
床 モルタル塗
|  |  | ﾀｲﾙ下 | 9.8 | ｍ2
段部 〃
|  |  | 〃 | 2.3 | ｍ2
立上り 〃
|  |  | 〃 | 3 | ｍ2
スロープ床 コンクリート刷毛引き仕上
|  |  |  | 9.7 | ｍ2
屋外機置場床 コンクリート金鏝仕上
|  |  |  | 4.8 | ｍ2
立上り コンクリート打放補修
|  |  |  | 46.5 | ｍ2
建具廻り防水モルタル詰
|  |  |  | 1.2 | ｍ
（内部）
床 モルタル塗
|  |  | ﾀｲﾙ下 | 12.4 | ｍ2
立上り 〃
|  |  | 〃 | 0.9 | ｍ2
建具廻りモルタル詰
|  |  |  | 2.6 | ｍ
小計

## 14金属建具
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14 | 金属製建具工事
（ｱﾙﾐ製）
| AW-1 引き違い窓 |  | W1,690*H1,570
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 10 | ヶ所
| AW-2 嵌め殺し窓 |  | W1,640*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 1 | ヶ所
| AW-3 嵌め殺し窓 |  | W1,185*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 1 | ヶ所
| AW-4 嵌め殺し窓 |  | W1,235*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 2 | ヶ所
| AW-5 嵌め殺し窓 |  | W730*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 2 | ヶ所
| AW-6 片上げ下げ窓 |  | W730*H1,370
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 5 | ヶ所
| AW-7 内倒し窓 |  | W1,690*H370
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 2 | ヶ所
| AW-8 縦辷り出し+嵌め殺し窓 |  | W640*H1,370
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 2 | ヶ所
| AW-9 縦辷り出し+嵌め殺し窓 |  | W640*H1,370
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 1 | ヶ所
| AW-10 引違い掃き出し窓 |  | W1,640*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 1 | ヶ所
| AW-11 引違い掃き出し窓 |  | W1,690*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ・網戸共 | 1 | ヶ所
| AW-12 嵌め殺し窓 |  | W1,640*H2,430
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 1 | ヶ所
| AW-13 嵌め殺し窓 |  | W1,600*H900
|  |  |  | 2 | ヶ所
| AW-14 嵌め殺し窓 |  | W1,650*H2,100
|  |  | ｶﾞﾗｽｶﾗｰﾏｯﾄ調共 | 1 | ヶ所
| AD-1 欄間付き両袖FIX両引き自動ドア |  | W2,730*H2,800 取付費共
|  |  | 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ | 1 | ヶ所
| AD-2 欄間付き親子開きドア |  | W1,235*H2,418
|  |  | ｶﾞﾗｽ共 | 1 | ヶ所
製品代計
取付調整費
|  |  | 製品代*20％ | 1 | 式
上計
（トイレブース）
| TB-1 トイレブース |  | 取付費共
|  |  | 三和ｼｬｯﾀｰ ｴｽｸｰﾙTA30同等品 | 1 | か所
| TB-2 トイレブース |  | 取付費共
|  |  | 三和ｼｬｯﾀｰ ｴｽｸｰﾙTA30同等品 | 1 | か所
製品代計
取付調整費
|  |  |  | 1 | 式
上計
（スライディングウォール）
| AP-1 スライディングウォール |  | W6,300*H2,700 取付費共
|  |  | 手動ﾀｲﾌﾟDP-50Mｺﾏﾆｰ同等品 | 1 | か所
上計
小計

## 15木製建具
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
15 | 木製建具工事
| WD-1 上吊引戸 片引引込タイプ | 建込･調整共 | 大建工業おもいやりｷｯｽﾞﾄﾞｱFﾃﾞｻﾞｲﾝ同等品
|  |  | 有効開口幅900 ｱｸﾘﾙ樹脂､附属金物共 | 3 | か所
| WD-2 片開きドア | 建込･調整共 | 大建工業おもいやりｷｯｽﾞﾄﾞｱFﾃﾞｻﾞｲﾝ同等品
|  |  | 透明強化ｶﾞﾗｽ､飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼､附属金物共 | 1 | か所
| WD-3 3枚連動引戸 | 建込･調整共 | 大建工業OOﾃﾞｻﾞｲﾝ同等品
|  |  | 附属金物共 | 1 | か所
| WD-4 片開きドア | 建込･調整共 | 大建工業おもいやりｷｯｽﾞﾄﾞｱFﾃﾞｻﾞｲﾝ同等品
|  |  | 透明強化ｶﾞﾗｽ､飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼､附属金物共 | 1 | か所
小計

## 16ｶﾞﾗｽ
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
16 | 硝子工事
学校用強化ｶﾞﾗｽ
|  |  | t=4.0 | 2.9 | ｍ2
学校用強化ｶﾞﾗｽ
|  |  | t=5.0 | 6.5 | ｍ2
透明飛散防止ﾌｨﾙﾑ
|  |  |  | 66.3 | ｍ2
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
|  |  | ｼﾘｺｰﾝ系 | 103 | ｍ
小計

## 17塗装
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
17 | 塗装工事
（内部）
| 木部 UC塗 |  | 2-UC B種
|  |  | 素地ごしらえ共 | 27.5 | ｍ2
小計

## 18内外装
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
18 | 外・内装工事
（外部）
軒天 ダイライト軒天羽目板張
|  |  | t=12.0 不燃材 | 95.9 | ｍ2
| 破風・ケラバ板鼻隠し |  | 木片混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板
|  |  | t=14 H=150 塗装品 | 94.6 | ｍ
| 鼻隠しｺｰﾅｰ |  | 木片混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板
|  |  | t=14 H=150 塗装品 | 4 | ヶ所
（内部）
| 床 長尺塩ビシート貼 |  | ﾛﾝｼｰﾙ工業ﾛﾝﾘｳﾑﾏｰﾌﾞﾙ同等品
|  |  | t=2.0 | 12.9 | ｍ2
| 床 〃 |  | ﾛﾝｼｰﾙ工業ｻﾆﾀﾘｳﾑN同等品
|  |  | t=2.0 乾式ﾄｲﾚ用 | 27.2 | ｍ2
床 汚垂石
|  |  | ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ・ﾌﾛｱPU薄型 | 1.8 | ｍ2
| 床 畳敷き |  | ｽﾀｲﾛ畳 ﾍﾘ無畳 半畳ﾀｲﾌﾟ
|  |  | ﾀﾞｲｹﾝ健やか畳床 清流同等品 | 9 | 帖
巾木 ソフト巾木
|  |  | H=60 | 47.1 | ｍ
| 壁 石膏ボード張 |  | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ下地
|  |  | t=12.5 継目寒冷紗ﾊﾟﾃしごき | 346 | ｍ2
| 壁 〃 |  | 家具裏
|  |  | t=12.5 | 37.6 | ｍ2
| 壁 耐水石膏ボード張 |  | 化粧ｹｲｶﾙ板下地
|  |  | t=12.5 | 8.5 | ｍ2
| 壁 〃 |  | 流し裏
|  |  | t=12.5 | 2.6 | ｍ2
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 耐水石膏ボード張 |  | 化粧ｹｲｶﾙ板下地
|  |  | t=12.5 | 6.1 | ｍ2
壁 化粧珪酸カルシウム板張
|  |  | t=6.0 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ壁見切共 | 14.6 | ｍ2
壁 ビニールクロス貼
|  |  | 中級品 | 346 | ｍ2
天井 化粧石膏ボード張
|  |  | t=9.5 不燃 | 165 | ｍ2
天井 化粧吸音石膏ボード張
|  |  | t=9.5 不燃 | 191 | ｍ2
| 天井裏 石膏ボード張 |  | 小屋裏界壁
|  |  | t=12.5+9.5 | 67.9 | ｍ2
床下 押出法ポリスチレンフォーム3種bA
|  |  | t=50 床下断熱材 | 344 | ｍ2
外壁面 高性能グラスウール充填
|  |  | t=120 16K 外壁面断熱材 | 310 | ｍ2
天井裏 高性能グラスウール敷込
|  |  | t=155 16K 天井断熱材 | 357 | ｍ2
天井廻り縁
|  |  | 塩ビ突付 | 200 | ｍ
小計

## 19家具
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
19 | 家具工事
| F-1 シューズロッカー |  | 造作家具
|  |  | W3,423*D360*H1,380 | 1 | ヶ所
| F-2 〃 |  | 造作家具
|  |  | W2,283*D720*H1,380 | 2 | ヶ所
| F-3 受付カウンター |  | 造作家具
|  |  | W1,213*D450*H920 | 1 | ヶ所
| F-4 手洗カウンター |  | 造作家具
|  |  | W2,340*D550*H1,025 | 2 | ヶ所
| F-5a カバンロッカー |  | 造作家具
|  |  | W5,106*D460*H920 | 1 | ヶ所
| F-5b カバンロッカー |  | 造作家具
|  |  | W13,483*D460*H920 | 1 | ヶ所
| F-5c カバンロッカー |  | 造作家具
|  |  | W15,303*D460*H920 | 1 | ヶ所
| F-6 カウンター収納 |  | 造作家具 ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ2ｾｯﾄ付
|  |  | W7,135*D600*H750 | 1 | ヶ所
小計

## 20雑
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
20 | 雑工事
（内部）
ステンレスカウンター棚受
|  |  | SUS棚受BT480ﾀｲﾌﾟ | 2 | ヶ所
壁天端 ポストフォーム甲板
|  |  | W120 t=20 | 11 | ｍ
ロールスクリーン
|  |  | W1,640*H2,550 | 1 | ヶ所
〃
|  |  | W1,235*H2,750 | 1 | ヶ所
〃
|  |  | W1,185*H2,550 | 1 | ヶ所
〃
|  |  | W1,235*H2,750 | 2 | ヶ所
〃
|  |  | W730*H2,550 | 2 | ヶ所
〃
|  |  | W720*H1,950 | 3 | ヶ所
〃
|  |  | W1,750*H1,000 | 2 | ヶ所
〃
|  |  | W1,700*H2,500 | 1 | ヶ所
カーテンレール
|  |  | L=1,820 ｼﾝｸﾞﾙ | 12 | ヶ所
〃
|  |  | L=1,550 ｼﾝｸﾞﾙ | 1 | ヶ所
| コントラクトカーテン |  | W1,820*H1,700
|  |  | 1.5倍ﾋﾀﾞ 片引き | 10 | ヶ所
| コントラクトカーテン |  | W1,820*H2,700
|  |  | 1.5倍ﾋﾀﾞ 片引き | 2 | ヶ所
| 〃 |  | W1,550*H2,450
|  |  | 1.5倍ﾋﾀﾞ 片引き | 1 | ヶ所
ロールスクリーン・カーテン取付
|  |  |  | 1 | 式
| ピクトサイン |  | 200*200平付型 ｱｸﾘﾙ製t=5.0 UV印刷
|  |  | 杉田ｴｰｽ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｲﾝ PU-04同等品 | 4 | ヶ所
消火器
|  |  | ABC粉末 10型 | 3 | ヶ所
| 消火器ｹｰｽ |  | 杉田ｴｰｽ
|  |  | UFB-3F-2401-PW14同等品 | 3 | ヶ所
| ホワイトボード |  | 杉田ｴｰｽ ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ壁掛用
|  |  | ｱﾙﾐ枠 UH W1,800*H900同等品 | 1 | ヶ所
| 棚受けフレーム |  | 硬質樹脂 26*20 ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ
|  |  | L=250 ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ同等品 | 12 | ヶ所
| 付長押 硬質樹脂 |  | 35*20 L=580 ﾌｧﾝｼｰﾊﾞｰ35
|  |  | 小口ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯｸ4ヶ所 | 1 | ヶ所
| 〃 〃 |  | 35*20 L=1,650 ﾌｧﾝｼｰﾊﾞｰ35
|  |  | 小口ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯｸ4ヶ所 | 1 | ヶ所
| シャワーユニット |  | 1,200*800*2,030
|  |  | TOTOJSV0812ULW5KCK同等品 | 1 | 式
| ミニキッチン |  | W1,650*D600*H850
|  |  | IHﾋｰﾀｰ1口ﾀｲﾌﾟﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 式
小計

## 電気設備工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0
2 | 電灯コンセント設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0
3 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0
4 | インターホン設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0
5 | テレビ共同受信設備 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電気設備工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 幹線動力設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-IE電線 | 管内 | 2.0×1 | 19 | m
0 | EM-IE電線 | 管内 | 5.5ﾟ×1 | 17 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 3.5ﾟ-4C | 23 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 8ﾟ-3C | 19 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 14ﾟ | 14 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 露出 | 14ﾟ | 13 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 38ﾟ | 9 | m
0 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 露出 | 38ﾟ | 13 | m
0 | 分電盤 | 0 | M-1 | 1 | 面
0 | 分電盤 | 0 | P-1 | 1 | 面
0 | 分電盤 | 0 | L-1 | 1 | 面
0 | ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ | 0 | 24時間式 | 2 | 個
0 | ｹｰﾌﾞﾙ防火区画貫通処理 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 箇所
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幹線動力設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 電灯コンセント設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-2C | 373 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 1.6-3C | 82 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-2C | 235 | m
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 273 | m
0 | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP | 3.5ﾟ-3C | 17 | m
0 | ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 | (FEP30) | 17 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 69 | 個
0 | 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 4ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 1 | 個
0 | 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS | 150*150*150ET付 | 1 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1 | 2 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2 | 2 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*1+1PL*1 | 2 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*2+1PL*1 | 1 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*3+1PL*1 | 1 | 個
0 | ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL | 1P*6+1PL*1 | 1 | 個
0 | 人感ｾﾝｻｰ 親機 | 0 | 天埋形 100V8A 明ｾﾝｻ付 | 2 | 個
0 | 人感ｾﾝｻｰ 子器 | 0 | 天埋形 DC12V | 3 | 個
0 | 人感ｾﾝｻｰ 子器 | 0 | 天埋形 DC/100V1A 換気用 | 2 | 個
0 | 人感ｾﾝｻｰ 親機 | 0 | 天埋形 換気扇照明 1A 明ｾﾝｻ付 | 1 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15A×2 | 24 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*1ET | 2 | 個
0 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL | 2P15AE*2ET | 11 | 個
0
0 | ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ (ﾌﾟﾗｸﾞ収納形) | 0 | 2P15A×2 | 2 | 個
0 | 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15A×2ET | 3 | 個
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 薄型 | 2P15A×1ET | 1 | 個
0 | 非常警報複合装置 | 0 | 埋込形(BOX付) | 1 | 面
0 | LED照明器具 | 0 | A | 10 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | B | 31 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | C | 2 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | D | 1 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | E | 1 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | F | 11 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | G | 1 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | H | 4 | 台
0 | LED照明器具 | 0 | I | 3 | 台
0 | ﾎﾟｰﾙ基礎 | 0 | H≒GL+1.2m | 3 | 基
0 | 非常用照明器具 | 0 | X1 | 2 | 台
0 | 非常用照明器具 | 0 | X2 | 2 | 台
0 | 非常用照明器具 | 0 | X3 | 4 | 台
0 | 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 0 | 1 | 枚
0 | ｹｰﾌﾞﾙ防火区画貫通処理 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 土工事費 | 0 | 埋設ｼｰﾄ共 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電灯コンセント設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 電話配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-.BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | PF | 0.4－2P | 26 | m
0 | EM-IE電線 | 管内 | 2.0×1 | 5 | m
0 | 導入線 | PF | 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 5 | m
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF16) | 31 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個
0 | ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL | 角形 | 2 | 枚
0 | 床用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 0 | ﾌﾛｱｺﾝ (ﾌﾗｯﾄ形) 1ケ用 | 1 | 個
0 | 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 0 | 1 | 枚
0 | 接地工事 | 0 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 1 | 箇所
0 | ｹｰﾌﾞﾙ防火区画貫通処理 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 電話配管設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | インターホン設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 0.9-2C | 35 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
0 | インターホン | 0 | ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付、玄関子機共 | 1 | 組
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | インターホン設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | テレビ共同受信設備 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | S-5C-FB | 40 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
0 | テレビ端子 | 新金P | 0 | 1 | 個
0 | 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 0 | 1 | 枚
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | テレビ共同受信設備 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 機械設備工事
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
3 | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
5 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
7 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
機械設備工事 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | CS232B SH232BA TCF226 YH702 | 6 | 組
| 洋風便器 | CFS498BYK TCF5534AE YH702 | 1 | 組
| 小便器 | UFS900R | 3 | 組
| 洗面器 | L270CM TLE28SA1A TL220D | 1 | 組
| 洗濯機パン | PWSP80H2W | 1 | 組
| マルチシンク | SK500 T200BSQ13C T6PMR TL220D | 1 | 組
| 手すり | T112H7R はね上げ式 | 1 | 組
| 手すり | T112CL10 L型 | 1 | 組
| 化粧鏡 | YMK51K | 1 | 枚
| 化粧鏡 | YM4560A | 8 | 枚
| 横水栓 | TW11R | 1 | 個
| 横水栓 | T200SUN13 | 8 | 個
| 散水栓 | T28UNH13 | 1 | 個
| 散水栓ボックス B-3A | PC口環付 | 1 | 箇所
衛生器具設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
2 | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 4 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 33 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 屋内一般 | 15 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 屋内一般 | 3 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 機械便所 | 23 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 機械便所 | 10 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 1 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 機械便所 | 2 | ｍ
| ﾒｰﾀｰ直結伸縮止水栓 25 | 市指定品 | 1 | 個
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=400 | 1 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 25 H=400 | 2 | 個
| バルブボックス B1-2 | PC口環付 | 3 | 箇所
| 量水器ボックス | FRP耐寒蓋 底板付MB-25SA | 1 | 個
| 量水器廻りフレキ類 |  | 1 | 式
| 量水器取付費 | 25φ×1個 | 1 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 凍結防止ヒーター巻 |  | 1 | 式
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 給水管分岐工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
給水設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
3 | 排水設備工事
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 地中配管 | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 51 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 125 地中配管 | 12 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 32 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 屋内一般 | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 屋内一般 | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 12 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 13 | ｍ
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90L100-150 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ汚水桝 樹脂製蓋付 | SD90Y100-150 500H以下 | 3 | 個
| 塩ビ汚水桝 防護蓋付 | SD45L100-150 601～700H | 1 | 個
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 塩ビ汚水桝 防護蓋付 | SD45L100-150 701～800H | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 防護蓋付 | AM90Y150-200 500H以下 | 1 | 個
| 塩ビ雨水桝 防護蓋付 | AMST150-200 500H以下 | 1 | 個
| 床上掃除口 | 65 COA | 1 | 個
| 床上掃除口 | 80 COA | 2 | 個
| 床上掃除口 | 100 COA | 3 | 個
| 流し用排水金物 | 40 T14AA | 4 | 個
| 通気口金物 | 50 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 水路側壁穴明け |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
排水設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
4 | 給湯設備工事
| ガス給湯器 屋外壁掛型 | 16号 リモコン共 | 1 | 台
| 同上取付費 |  | 1 | 式
| 同上リモコン配線工事 | リモコン取付共 | 1 | 式
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 10 | ｍ
| 凍結防止ヒーター巻き |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
給湯設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
5 | ガス設備工事
| LPG集合装置 2本立 | 自動切替月調整器共 | 1 | 組
| 同上基礎工事 |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 15 屋内一般 ｶﾞｽ | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 ｶﾞｽ | 11 | ｍ
| ボールバルブ | 15 T400 | 1 | 個
| ボールバルブ | 20 T400 | 1 | 個
| 金属フレキホース | 15 L=300 LMA3B | 1 | 個
| ガスメーター取付費 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
ガス設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
6 | 冷暖房設備工事
ACK-224T
| 冷暖房エアコン 天カセ型 | 四方向 8馬力ﾂｲﾝ ﾘﾓｺﾝ共 | 2 | 組
ACK-63S
| 冷暖房エアコン 天カセ型 | 四方向 2.5馬力ｼﾝｸﾞﾙ ﾘﾓｺﾝ共 | 1 | 組
ACK-56S
| 冷暖房エアコン 天カセ型 | 四方向 2.3馬力ｼﾝｸﾞﾙ ﾘﾓｺﾝ共 | 1 | 組
RACW-25
| 冷暖房エアコン 壁掛型 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ ﾘﾓｺﾝ共 | 2 | 組
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 9.52Ф× 6.35Ф | 11 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 22 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 23 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф× 9.52Ф | 23 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 地中配管 | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 屋内一般 | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 37 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 5 | ｍ
| ドレン浸透桝 150VU | 下部砕石充填 | 1 | 組
| 防火区画貫通部材 | 耐火ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ | 2 | 個
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 冷媒管化粧ケース | 樹脂製 | 1 | 式
| 冷媒補充費 |  | 1 | 式
| リモコン配線工事 | リモコン取付共 | 1 | 式
| 室内外機間制御配線工事 |  | 1 | 式
| 室内機電源配線工事 | 室外機～室内機間 | 1 | 式
| 室外機基礎工事 |  | 1 | 式
| 防露塗装工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
冷暖房設備工事 小 計
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
7 | 換気設備工事
EF-1
| 換気扇 天井埋込型 200φ | 340m3/h×70Pa×42w | 5 | 台
EF-2
| 換気扇 天井埋込型 200φ | 340m3/h×60Pa×44w | 2 | 台
EF-3
| 換気扇 天井埋込型 180φ | 220m3/h×60Pa×25.5w | 1 | 台
EF-4
| 換気扇 天井埋込型 150φ | 110m3/h×40Pa×13.5w | 2 | 台
EF-5
| 換気扇 天井埋込型 150φ | 120m3/h×50Pa×14w | 1 | 台
| 亜鉛めっき鋼板製ダクト | 0.5m/m ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 2 | ㎡
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 10 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 28 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200 亜鉛めっき鋼板製 | 10 | ｍ
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 ２００φ用 | 4 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １５０φ用 | 10 | 個
| 丸型フード ＳＵＳ | ダクト径 １００φ用 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS 400×200 | 4 | 個
| 吹出口 | VHS 250×100 | 1 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 550×350×300H | 4 | 個
| 吹出口ﾎﾞｯｸｽ | 400×250×250H | 1 | 個
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
| 防露工事 |  | 1 | 式
換気設備工事 小 計

## 外構工事
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 外構工事
1 | 舗床工事 |  |  | 1 | 式
2 | フェンス・囲障工事 |  |  | 1 | 式
3 | 車止め・白線工事 |  |  | 1 | 式
4 | 排水工事 |  |  | 1 | 式
5 | 撤去解体工事 |  |  | 1 | 式
外構工事 計
1 | 舗床工事
| アスファルト舗装 |  | 密粒度ｱｽｺﾝt=50 | 199 | ｍ2
下層路盤t=150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC40
| コンクリート舗装 |  | t=150 溶接金網φ5.5*150*150 | 36.6 | ｍ2
下層路盤t=150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC40
| 砕石舗装 |  |  | 103 | ｍ2
t=150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC40
小計
2 | フェンス・囲障工事
| メッシュフェンス連続基礎 |  |  | 124 | ｍ
W180 H500
| メッシュフェンス |  | H=1200 | 112 | ｍ
朝日ｽﾁｰﾙ工業UN-A1200S同等品
| メッシュフェンス門扉Ａ |  | W2250*H1200 両開き | 2 | ヶ所
| メッシュフェンス門扉Ｂ |  | W1000*H1200 片開き | 4 | ヶ所
| メッシュフェンス門扉Ｃ |  | W1200*H1200 片開き | 1 | ヶ所
| 大型引き門扉アルミ製レール無し |  | 片引きﾀｲﾌﾟH=1200 有効開口W3000 | 1 | ヶ所
| 施設名看板 |  | H125 ｔ3.0 11文字 SUS切り文字HL仕上 | 1 | 式
| 大型引きわき門扉 |  | 両開き W1600 H1200 | 1 | ヶ所
| コンクリート塀 |  | H=1400 | 9.3 | ｍ
小計
3 | 車止め・白線工事
| 車止めコンクリートブロック |  |  | 32 | ヶ所
| ゼブラゾーン線引き |  | W300 | 35.8 | ｍ
| ゼブラゾーン線引き |  | W450 | 22.6 | ｍ
小計
4 | 排水工事
| 浸透桝500 |  |  | 5 | か所
| コンクリート桝500 |  |  | 2 | か所
| 浸透管 有孔管φ200 |  |  | 20 | ｍ
| スピードハンプ スピード防止帯 |  | W350*L9000 | 2 | ヶ所
小計
5 | 撤去解体工事
（撤去解体）
| 既存コンクリート基礎撤去 |  |  | 54.3 | ｍ
W200 H600程度
| 同上カッター入 |  |  | 2 | ヶ所
| 既存縁石ブロック撤去 |  |  | 50.3 | ｍ
150/170*600
| 既存中木伐採・伐根 |  | H=2500程度 | 1 | 本
| 既存中低木伐採・伐根 |  | H=1000程度 | 4 | 本
| 既存低木伐採・伐根 |  | H=1000程度 | 11 | 本
| 既存植込み客土鋤取り |  |  | 28.2 | ｍ3
| 敷地内鋤取り |  |  | 66.1 | ｍ3
| 既存メッシュフェンス撤去 |  |  | 1 | ヶ所
| 既存自転車タイヤガード一部撤去 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 補修費用含む | 1 | ヶ所
| 重機回送費 |  |  | 2 | 回
撤去解体 上計
（運搬処分）
| 産業廃棄物処分費 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻類 | 12.3 | ｔ
| 〃 |  |  | 1120 | ㎏
樹木類
| 〃 |  |  | 15 | ㎏
鉄屑類 有価物
| 発生材運搬費 |  |  | 1 | 式
| 残土処分 |  | 場外搬出処分 | 94.3 | ｍ3
運搬処分 上計
小計

## 共通費
区分 | 名 称 | 品 質 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
| うち建退共制度の掛金 |  |  | 1 | 式
| 工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額 |  |  | 1 | 式
| 工事原価のうち安全衛生費 |  |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
4 | 福利厚生 |  |  | 1 | 式
共通費 計
1 | 共通仮設費
仮囲い
|  |  | 単管ｼｰﾄ貼 H=2.0ｍ | 1 | 式
キャスターゲート
|  |  | W=6.0ｍ H=1.8ｍ | 1 | ヶ所
化学物質濃度測定
|  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ+VOC | 1 | ヶ所
交通誘導員
|  |  |  | 1 | 式
上計
共通仮設率
|  |  |  | 1 | 式
小計
2 | 現場管理費
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式
小計
うち建退共制度の掛金
一般管理費
|  |  |  | 1 | 式
小計