## 表（屋内運動場）
内 訳 書 《表紙》
| 契 約 番 号 | 5081000062
校内無線ネットワーク整備工事（屋内運動場）
案 件 名
商号又は名称
積 算 責 任 者
令和 8 年 6 月 調
| 校内無線ネットワーク整備工事（屋内運動場） |  |  |  |  | 設 計 書
| 工事価格 |  | 表 紙 共 | 34 | 枚
消費税相当額
位 置 |  | 山梨県南アルプス市内
敷 地
工 期 |  | 令和 年 月 日 から 令和９年２月２６日 まで
規 模 |  | 南アルプス市内小中学校２１校の屋内運動場（２０棟）に無線ネットワークを設備する工事
内訳書の表紙です。
入札時 内訳書に添付してください。

## 総括表 (屋内運動場)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0 | 校内無線ネットワーク整備工事（屋内運動場）設計書 総括表 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
| うち材料費 |  |  | 1 | 式
| うち労務費 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 安全対策費含む | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
| うち建退共制度の掛金 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
| 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
| 工事原価のうち安全衛生経費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
3 | 一般管理費等 |  |  | 1 | 式 |  |  | 0
| 共通費 計 | [6 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | 工事価格 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 消費税相当額 |  | 10% |  | 0 |  |  | 0
0 | 請負工事費 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ⅱ | 共通費
共通費 計

## 種目(屋内運動場） (1)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
校内無線ネットワーク整備工事（屋内運動場）
(1) | 若草南小学校 |  |  | 1 | 式
(2) | 小笠原小学校 |  |  | 1 | 式
(3) | 櫛形西小学校 |  |  | 1 | 式
(4) | 豊小学校 |  |  | 1 | 式
(5) | 落合小学校 |  |  | 1 | 式
(6) | 大明小学校 |  |  | 1 | 式
(7) | 南湖小学校 |  |  | 1 | 式
(8) | 若草中学校 |  |  | 1 | 式
(9) | 櫛形中学校 |  |  | 1 | 式
(10) | 甲西中学校 |  |  | 1 | 式
（11） | 八田小学校 | 0 | 0 | 1 | 式
（12） | 白根源小学校 | 0 | 0 | 1 | 式
（13） | 白根飯野小学校 | 0 | 0 | 1 | 式
（14） | 白根東小学校 | 0 | 0 | 1 | 式
（15） | 白根百田小学校 | 0 | 0 | 1 | 式

## 種目(屋内運動場）(2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
0 | 校内無線ネットワーク整備工事（屋内運動場） |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
（16） | 芦安小学校 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 |  | 0
（17） | 櫛形北小学校 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 |  | 0
（18） | 八田中学校 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 |  | 0
（19） | 白根巨摩中学校 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 |  | 0
（20） | 白根御勅使中学校 | 0 | 0 | 1 | 式 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 1若草南小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(1) | 若草南小学校
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 2.0-3C | 3 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | 2.0-3C | 6 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6A 4P | 52 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6A 4P | 95 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ | EM-UTP-6A 4P | 28 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 39 | m
| 電線管 | 露出 | (E31) | 26 | m
| 2種金属可とう電線管 | 露出 | (F2WP30) | 5 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100.SUS.WP | 2 | 個
| HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | C-3 | 1 | 面
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2LK | 1 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ露出型1個用 |  | CAT6A | 4 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 9 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| OAﾀｯﾌﾟ納品 |  | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 壁貫通費 |  | ｺｱ抜き30φ | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 2 | 箇所
計

## 2小笠原小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(2) | 小笠原小学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6A 4P | 79 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6A 4P | 48 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 49 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 18 | m
| 電線管 | 露出 | (E31) | 12 | m
| 電線管 | 露出 | (PF28) | 1 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 2 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ露出型1個用 |  | CAT6A | 4 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 1 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 1 | 箇所
計

## 3櫛形西小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(3) | 櫛形西小学校
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 2.0-3C | 1 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | 2.0-3C | 10 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6A 4P | 65 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6A 4P | 42 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 41 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 17 | m
| 電線管 | 露出 | (E31) | 13 | m
| 電線管 | 露出 | (C31) | 22 | m
| 2種金属可とう電線管 | 露出 | (F2WP30) 露出 | 1 | m
| 一種金属線ぴ |  | MM1(A) | 1 | m
| 一種金属線ぴ |  | MM1(B) | 1 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | (A) | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | (B) | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100.SUS.WP | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 2 | 個
| HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | C-3 | 1 | 面
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2LK | 1 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ露出型1個用 |  | CAT6A | 4 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 3 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| OAﾀｯﾌﾟ納品 |  | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 2 | 箇所
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
計

## 4豊小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(4) | 豊小学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 37 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 10 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF内 | EM-UTP-6 4P | 8 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 15 | m
| 電線管 | 露出 | (E31) | 11 | m
| 電線管 | 露出 | (PF28) | 4 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150*150*100 塗装共 | 2 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
計

## 5落合小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(5) | 落合小学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 33 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 37 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 31 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 2 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 2 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 個
計

## 6大明小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(6) | 大明小学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 49 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 14 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF内 | EM-UTP-6 4P | 15 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 47 | m
| 電線管 | 露出 | (PF22) | 15 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 5 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 5E | 1 | 台
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 3E | 1 | 台
計

## 7南湖小 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(7) | 南湖小学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6A 4P | 48 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6A 4P | 63 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 31 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ撤去.処分共 | 管内 | UTP-5E 4P | 24 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ撤去.処分共 | 天井内 | UTP-5E 4P | 30 | m
| ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ露出型1個用 |  | CAT6A | 4 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 5 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 1 | 箇所
計

## 8若草中 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(8) | 若草中学校
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 2.0-3C | 4 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 36 | m
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | SM-4C | 133 | m
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | SM-4C | 25 | m
| 電線管 | 露出 | (C19) | 70 | m
| 電線管 | 露出 | (G16) | 13 | m
| 2種金属可とう電線管 | 露出 | (F2WP17) | 13 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100.SUS.WP | 4 | 個
| 一種金属線ぴ |  | MM1(A) | 2 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | (A) | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ |  | 1ｹ用(A) | 1 | 個
| HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | C-4 光成端箱1U共 | 1 | 面
| 光成端箱小型 |  | SM-4C | 1 | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2LK | 1 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 8 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| OAﾀｯﾌﾟ納品 |  | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続費 |  | 5C以下 | 2 | 箇所
| 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定費 |  | 4C以下 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 4 | 箇所
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 5E | 1 | 台
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 3E | 1 | 台
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 天井点検口 450×450 |  | 養生処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
計

## 9櫛形中 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(9) | 櫛形中学校
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 71 | m
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 18 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 69 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 200×200×150 SS塗装共 | 3 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 4 | 個
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 2 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 2 | 台
| 壁貫通費 |  | ｺｱ抜き30φ | 1 | 箇所
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 5E | 7 | 台
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 3E | 7 | 台
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
計

## 10甲西中 (2)
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
(10) | 甲西中学校
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | SM-8C | 9 | m
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | PF内 | SM-8C | 7 | m
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | FEP内 | SM-8C | 96 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP-6 4P | 75 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井内 | EM-UTP-6 4P | 30 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF内 | EM-UTP-6 4P | 6 | m
| 電線管 | 露出 | (E25) | 18 | m
| 一種金属線ぴ |  | MM1(B) | 30 | m
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ |  | (B) | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 150×150×100 塗装共 | 1 | 個
| 19型ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ |  | 4U | 1 | 個
| 光成端箱1U |  | SM-4C | 1 | 個
| 光成端箱小型 |  | SM-4C | 1 | 個
| ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ |  | CAT6 | 8 | 個
| 天井点検口 |  | ｱﾙﾐ450×450(既存天井) | 4 | 箇所
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  |  | 4 | 個
| 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 支給品取付 |  | AP3 | 4 | 台
| 壁貫通費 |  | ｺｱ抜き30φ | 3 | 箇所
| 光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続費 |  | 5C以下 | 2 | 箇所
| 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定費 |  | 4C以下 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理費 |  |  | 1 | 箇所
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 5E | 1 | 台
| ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 |  | SM-1C 3E | 1 | 台
| OAﾀｯﾌﾟ納品 |  | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
| 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
計

## 11八田小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（11） | 八田小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 10 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 27 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | SM-4C | 21 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | SM-4C | 128 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E19) | 19 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 21 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 3 | m
0 | 一種金属線ぴ | 0 | MM1(A) | 10 | m
0 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 0 | (A) | 2 | 個
0 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 0 | (A) | 4 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 SUS,WP | 2 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 2 | 個
0 | HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄC | 0 | C-4 光成端箱1U共 | 1 | 面
0 | 光成端箱小型 | 0 | SM-4C | 1 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15AE×2LK | 1 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 9 | ヶ所
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ成端接続費 | 0 | 5C以下 | 2 | 箇所
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定費 | 0 | 4C以下 | 1 | 箇所
0 | 既設電灯分電盤ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 3 | 箇所
0 | 壁貫通費 | 0 | ｺｱ抜き 30φ | 3 | 箇所
0 | OAﾀｯﾌﾟ納品 | 0 | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
0 | 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
0 | 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12白根源小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（12） | 白根源小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 6 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 27 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | SM-4C | 37 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | SM-4C | 82 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | PF | SM-4C | 31 | m
0 | 電線管 | 露出 | (PF16) | 11 | m
0 | HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0 | C-4 光成端箱1U共 | 1 | 面
0 | 光成端箱小型 | 0 | SM-4C | 1 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15AE×2LK | 1 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 3 | ヶ所
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ成端接続費 | 0 | 5C以下 | 2 | 箇所
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定費 | 0 | 4C以下 | 1 | 箇所
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 3 | 箇所
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | OAﾀｯﾌﾟ納品 | 0 | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13白根飯野小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（13） | 白根飯野小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 7 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | PF | EM-UTP - 6 4P | 12 | m
0 | 電線管 | 露出 | (PF22) | 10 | m
0 | 電線管 | 露出 | (PF28) | 1 | m
0 | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 1 | ヶ所
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14白根東小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（14） | 白根東小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 33 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 20 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 15 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 9 | m
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 2 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 1 | ヶ所
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15白根百田小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（15） | 白根百田小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 14 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 56 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 14 | m
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 1 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | 壁貫通費 | 0 | ｺｱ抜き 30φ | 1 | 箇所
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 3 | 箇所
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16芦安小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（16） | 芦安小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 12 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6A 4P | 40 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6A 4P | 33 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 31 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 20 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 15 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 8 | m
0 | 電線管 | 露出 | (C31) | 20 | m
0 | 一種金属線ぴ | 0 | MM1(A) | 1 | m
0 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 0 | (A) | 2 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 2 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 SUS,WP | 1 | 個
0 | HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 0 | C-3 | 1 | 面
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15AE×2LK | 1 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 0 | 露出型1個用CAT6A | 4 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 2 | ヶ所
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 2 | 箇所
0 | OAﾀｯﾌﾟ納品 | 0 | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17櫛形北小
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（17） | 櫛形北小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 53 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 3 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 17 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 18 | m
0 | 一種金属線ぴ | 0 | MM1(B) | 3 | m
0 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝBOX | 0 | (B) | 1 | 個
0 | ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 0 | (B) | 1 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 2 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 1 | 箇所
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18八田中
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（18） | 八田中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 9 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 58 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | SM-4C | 52 | m
0 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | SM-4C | 53 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E19) | 47 | m
0 | 配管支持材 | 0 | D1=200 | 10 | 個
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 SUS,WP | 3 | 個
0 | 光成端箱1U | 0 | SM-4C | 1 | 個
0 | 光成端箱小型 | 0 | SM-4C | 1 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15AE×2LK | 1 | 個
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ成端接続費 | 0 | 5C以下 | 2 | 箇所
0 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定費 | 0 | 4C以下 | 1 | 箇所
0 | 既設電灯分電盤ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 既設安定器収納盤改修 | 0 | 0 | 1 | 式
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 3 | 箇所
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | OAﾀｯﾌﾟ納品 | 0 | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
0 | 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 施工処理費 | 1 | 式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
0 | 削孔、ﾋﾞｽ留め、AP取付 |  | 上記養生費 | 1 | 式
0
0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19白根巨摩中
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（19） | 白根巨摩中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 59 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | PF | EM-UTP - 6 4P | 5 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 57 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 1 | m
0 | 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ | (PF22) | 3 | m
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 4 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 1 | 箇所
0 | 壁貫通費 | 0 | ｺｱ抜き 30φ | 1 | 箇所
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 3E | 1 | 個
0 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ納品 | 0 | 5E | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20白根御勅使中
番号 | 名 称 | 品種 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
（20） | 白根御勅使中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | 2.0-3C | 1 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6A 4P | 6 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6A 4P | 60 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | PF | EM-UTP - 6A 4P | 56 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | EM-UTP - 6 4P | 92 | m
0 | LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 | EM-UTP - 6 4P | 14 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E25) | 18 | m
0 | 電線管 | 露出 | (E31) | 37 | m
0 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 150*150*100 塗装共 | 3 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ露出型1個用 | 0 | CAT6A | 4 | 個
0 | ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ | 0 | CAT6 | 4 | 個
0 | 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 0 | 2P15AE×2LK | 1 | 個
0 | 天井点検口 | 0 | ｱﾙﾐ450*450(既存天井) | 2 | ヶ所
0 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | 2 | 個
0 | 防火区画貫通処理費 | 0 | 0 | 3 | 箇所
0 | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ支給品取付 | 0 | AP3 | 2 | 個
0 | OAﾀｯﾌﾟ納品 | 0 | 2P15AE×4LK 1m | 1 | 個
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0

## リサイクル法
再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出
20 | 本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式
（計画書・実施書）（EXCEL様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源
利用促進計画書を出力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。
工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進
実施書を出力し、１部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD、FD等）により監督員に提出す
るものとする。
なお、入力した工事データは自社で１年間保管するものとする。
※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。
ＵＲＬ
http：//www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
この特記事項は、『土木工事共通仕様書第１編 共通編 第１章 総則 １－１－１－１８ 建設副産物
第５項及び第６項』、『建設副産物処理基準 ［５］再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および
『再生資源利用基準 ［７］再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。